- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、产品介绍参数及图片

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式： 签订合同，到货验收合格后，一次性付清全款。

- 2、设备安装期： 7天

3、质保期：至少1年

- 4、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

三、评分细则（10分）

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 服务方案 7分 | 技术方案 0-3分 | 根据产品的整体配备情况，对供应商所报产品的技术成熟度、使用寿命、效能、技术流程、应用技术支持等进行评分 |
|  |  | 售后服务 0-2分 | 根据供应商提供的供货时间、售后服务措施、响应时间、质保期内提供的质保内容和范围进行综合评分 |
|  |  | 合理化建议 0-2分 | 根据供应商合理化建议及优惠承诺进行评分 |

报价表

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 | - 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 焦度计 | - 1台 | - 1、光学镜片测量范围≥-25.00D—+25.00D - 2、散光测量范围≥0.00D—±10.00D - 3、轴位≥0°—180°（1°增量） - 4、下加光范围≥0.00D—+10.00D - 5、棱镜范围≥0.00△—20.00△ - 6、测量最快速度不低于0.1秒 - 7、瞳距测量范围≥15-42.5mm（单眼） - 8、紫外线透过率0至100%，中央波长365nm（UV-A） - 9、光学镜片可测镜片直径不小于Φ20mm—Φ100mm - 10、镜片透过率＞10% - 11、高折射率镜片补偿ABBE数自动补偿范围20—60 - 12、波长：538nm - 13、测量点≥108点 - 14、具备彩色触控屏、热敏打印机 |  |
| 付款方式是否满足 |  |  | 是 否 |  |
| 设备安装期是否满足 |  |  | 是 否 |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 合理化建议 |  |  |  |  |