- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、产品图片及参数

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后6个月内付一次性无息付清。

- 2、设备到货期：7天

3、质保期：质保至少1年，设备必须为近6个月内生产的全新设备。

- 4、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

报价表

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 | - 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 辐射监测仪 | - 1台 | - 1、用于对x、γ射线进行环境剂量的监测及超阈值报警。 - 2、产品为主机探头分体式，主机置于控制室内，探头置于机房内。 - 3、传感器为GM探测器。 - 4、报警射线种类:x、γ射线 - 5、剂量率测量范围：≥0.1μSv/h ～ 3mSv/h - 6、能量范围：≥50KeV～3MeV - 7、能量响应误差：≤±20%（相对于137Cs辐射源） - 8、报警阈值可调。 - 9、报警响应时间：≤1秒 - 10、具备自检功能。 |  |
| 设备品牌、型号 |  |  |  |  |
| 付款方式是否满足 |  |  | 是 否 |  |
| 设备到货期是否满足 |  |  | 是 否 |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 合理化建议 |  |  |  |  |