- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、产品图片及参数

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后3个月内付一次性无息付清。

- 2、设备到货期：7天

3、质保期：质保至少1年，设备必须为近6个月内生产的全新设备。

- 4、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

报价表

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 | - 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 中药汤剂 - 包装机 | - 1台 | - 1、容量：≥20000ML - 2、具备自动包装功能。 - 3、包装温度、包装量自动显示。 - 4、具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置。 - 5、封合温度数字化控制。 - 6、包装量为50-250ML无极变量可调包装，适用于老人、儿童、成年人等不同用量。 - 7、包装平均速度≥8袋/分。 |  |
| 设备品牌、型号 |  |  |  |  |
| 付款方式是否满足 |  |  | 是 否 |  |
| 设备到货期是否满足 |  |  | 是 否 |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 合理化建议 |  |  |  |  |