- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、产品图片及参数

5、资料真实性承诺函

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后3个月内付合同总金额的90%，剩余10％一年后一次性无息付清。

- 2、设备到货期：7天

3、质保期：整机质保≥1年，设备必须为近6个月内生产的全新设备。

- 4、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

- 5、设备配置要求：模拟眼1个；电脑工作站1套；打印机1台；电动升降桌1台。文件中未提及属标配的功能、软件，须无条件提供。如有其他优惠请自报。

- 三、评分细则

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 服务方案 6分 | 技术方案 4分 | - 根据供应商所报产品的应用运行、技术流程、应用技术支持等进行评分（0-1分） - 2、对供应商所报产品的技术成熟度、使用寿命、效能等进行评分（0-1分） 3、结合产品的操作方便性、易维护性、安全性进行评分（0-1分） 4、具有详细的安装调试方案、技术保障，对提供的技术安装人员配置及培训方案进行评分（0-1分） |
|  |  | 售后服务 2分 | 根据供应商提供的售后服务措施、响应时间、质保期内提供的质保内容和范围进行综合评分（0-2分） |
| 三 | 合理化建议 1分 |  | 根据供应商合理化建议及优惠承诺进行评分（0-1分） |

报价表

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 | - 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 角膜地形图 | - 1台 | 1、适用于为隐形眼镜佩戴的一般评估提供角膜数据。 2、测量角膜屈光力范围：≥10-100D，0.01D增量。 3、测量角膜直径范围：≥0.46-10.9mm 4、测量视野范围：≥H12.5mmxV10.5mm 5、Placido环数：≥31环 6、光源：低亮度绿色投射光 7、分析点：≥102000 8、测量点：≥9600 9、配备角膜地形图软件，终生免费维护升级。 |  |
| 设备品牌、型号 |  |  |  |  |
| 付款方式是否满足 |  |  | 是 否 |  |
| 设备到货期是否满足 |  |  | 是 否 |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 合理化建议 |  |  |  |  |