- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

1、营业执照、基本开户证明、相关消防设施维保资质证书（复印件加盖公章）；

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

3、报价表；

4、评分细则中相关资料；

5、资料真实性承诺函。

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：合同签订后半年付合同价款50%，剩余款项一年后无息付清余款。

2、服务年限：1年。

- 3、报价为一次性报价，包括人工费、维修费及税金等所有费用。

4、维保范围、周期和方式

（1）维保范围：建筑消防设施维修保养火灾自动报警系统维修保养（探测点总数 1347 点）、自动喷淋灭火系统维修保养、防排烟系统维修保养、防火卷帘系统维修保养、消火栓系统维修保养、消防应急广播维修保养、气体灭火维修保养（1套预制系统）、消防应急照明和疏散指示系统维修保养、防火分隔设施维修保养、可燃气体探测报警系统维修保养（2套）、电气火灾监控系统维修保养、消防设备电源监控维修保养、防火门监控系统维修保养（6樘敞开式防火门）。

（2）维保周期：每年至少进行一次全面检查和调试，每月、季度按照规范要求进行检测。

（3）维保记录和报告：记录每次巡检和维修的情况，编写维护报告并上报消防救援机构服务平台

三、评分细则（10分）

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 服务方案 7分 | 工作方案 0-5分 | - 根据供应商提供的针对本次消防设施维保项目的整体工作计划、安全管理方法等情况进行打分。0-3分 2、根据供应商针对本次消防设施维保项目投入的人员、设备及其他物品等情况进行打分。0-2分 |
|  |  | 突发事件应急措施 0-2分 | 针对工作过程中出现的突发事件，是否具有具体、可行、全面的突发事件应急保障措施 |

备注：请按照相关评分细则提供相关内容。

报价表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 聊城市眼科医院建筑消防设施维保服务项目 |
|  | 项目总报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 服务要求是否满足医院需求 | 是 否 |
| 4 | 其他优惠服务 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：