- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

3、维修医疗设备资质或厂家授权维修资质；

- 4、报价表

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：签订合同，3个月后付合同金额的50%，9个月后付剩余50%。

2、服务期限：1年

- 3、报价：所报价格必须包含技术咨询、故障处理和维护、预防性定期维护服务、技术培训、服务质量反馈、交通等服务及产生的所有费用。

4、设备情况、服务内容及要求：

- （1）设备情况：名称：医用直线加速器，品牌：医科达，型号：Precise，购置于2007年，目前运行良好、使用正常。

- （2）具备熟练的医科达Precise医用直线加速器维修能力。

- （3）设备年保养不少于2次，维修不计次数。

- （4）报修后24小时内到达现场。

三、评分细则

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 服务方案 7分 | 工作计划 0-5分 | 针对本年度医用直线加速器技术维修方案的整体工作情况、实施方案合理、目标明确、整体设想创新性等相关工作方案进行打分（须提供人员资质情况） |
|  |  | 售后服务及应急措施 0-2分 | 根据供应商提供的售后服务及应急方案，响应时间、响应程度、解决问题能力等进行评分 |

备注：请按照评分细则相关要求提供资料。

报价表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 聊城市眼科医院医用直线加速器年度技术维保服务采购项目 |
|  | 项目总报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 年保养次数 （不少于2次） | 次 |
| 4 | 报修响应时间 （24小时内） |  |
| 5 | 售后服务是否满足 医院需求 | 是 否 |
|  | 其他售后服务承诺 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：